## Slide 2: Resultados obtenidos por Método 2 ROI Mano
Nombre | Spao2 Medido [%] | Spao2 Real [%] | Spao2 Error [%] | BR Medido [BPM] | BR Real [BPM] | BR error [%]
Veronica Trujillo | 97,95 | 97 | 0,979 | 21,42 | 21 | 2,035
Marcos Zuñiga | 98,417 | 96 | 2,5177% | 17,32 | 20 | 13,4
Se observa una buena correlación en cuanto a saturación de oxigeno (siempre un error menor al 10%).
Se observa que Breathing rate es el mas propenso a error.
Es importante señalar que las características mas criticas de simulación son:
  Tener UNA mano en cámara
  Las variaciones de Brillo.
  Las variaciones de contraste del fondo.
La autodetección de la mano es lenta.